询价文件

| 项目名称 | 材料及工艺要求 | 报价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生男女生公寓楼1、2层刮腻子工程 | 材料符合行业标准；施工要铲墙皮、滚墙固、刮两遍腻子，步骤不能缺少；墙面平整、无漏刮，腻子层应均匀、光滑，无起皮、掉粉、漏底等现象，并清理干净卫生。 | 大写： | 工期为16天。 |
|  |  | 小写： |  |
| 备注 | 本工程以包工包料包税的方式承包。工程所需材料、工具、人员及税费均由乙方负责。本工程工程量约8000平方米，工程完工经验收合格后，根据实际施工面积及单价计算得出，双方签字确认后作为工程量结算依据。我校对采购工程材料及工艺要求具有解释权。 |  |  |

注意事项：

- 1.询价文件加盖公章，后附企业的营业执照、经营许可证、法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书（原件备查），并加盖公章。

- 2.询价材料递交截止时间2024年7月23日下午5时止。

报价单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：